## Záradék
Építőipari főösszesítő
Név : ÚJTIKOS-TISZAGYULAHÁZA Általános Iskola
Cím : 4096 Újtikos, | Kelt:
Széchenyi tér 2. hrsz.:168/1
Készítette :
A munka leírása:
Általános Iskola energetikai korszerűsítése
Készült: TOP-3.2.1 pályázathoz
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyag+Díj költség
1. Építmény közvetlen költségei
2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 ÁFA | 27%
3. A munka ára
Kelt:
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag + Díj összege (Nettó) | Anyag + Díj összege (Bruttó)
Fűtés
Megújuló HMV
Mind összesen:

## Fűtés
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag+Díj egységár | Anyag+Díj összesen
1 | Meglévő rendszer bontása 2000 m2-ig | 1 | db
2 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak kazánok 500 kW-ig | 1 | db
3 | Épületgépészeti csővezeték szerelése, Fűtési vezetékek, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50 | 540 | m
4 | Fűtési rendszer szerelvényeinek és berendezéseinek szerelése ( elzárók, szabályzók, visszacsapó szelepek, biztonsági szelepek, tágulási tartályok szivattyúk) 3000 m2-ig | 1 | klt
5 | Fűtőtestek, Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése,széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm 22 K típus | 47 | db
6 | Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre, hollandival csatlakoztatva | 47 | db
7 | Gázüzemű lakásberendezési tárgyak, Gázüzemű lakásfűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése,földgázra, kondenzációs falikazán, 50 kW teljesítményig, Viessmann Vitodens 200-W Gázüzemű kondenzációs falikazán, Névleges teljesítmény: 26 kW | 2 | db
8 | Automatikai egység telepítése, komplett kábelezéssel, szabályzó szerelvényei, 50 kW-ig | 1 | klt
9 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap Mofém Flexum gáz gömbcsap, 3/4"BB nikkelezett, Kód: 113-0067-10 | 2 | db
10 | Gázkazán beüzemelése. | 2 | db
11 | Nyomáspróba, átadás a Gázszolgáltatónak. | 2 | db
12 | Égéstermék elvezető átadása kéményseprő ipari szolgáltatónak. | 2 | db
13 | Függőleges kéményrendszer, átm. 80/125 mm füstcső és kiegészítőivel, tetőátvezető/kémény elemmel, rögzítő- és csőbilinccsel, felszerelve, 50 kW-ig | 2 | db
Munkanem összesen:

## Napkollektor
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag+Díj egységár | Anyag+Díj összesen
1 | Kombinálható komplett rendszerek telepítése, használati melegvíz előállítására, intézmények esetében, síkkollektor(ok) (szelektív bevonatú kollektor) elhelyezése, csővezetékkel, új használati melegvíz tárolóra csatlakoztatva, nyomáspróbával, 2 db kollektort tartalmazó komplett rendszer, tetőre szerelhető kivitelben, tetőhéjalás fölé, álló elhelyezésben Chromagen napkollektoros rendszer 4 db Chromagen CR-120 Spt. álló síkkollektorral, rögzítő készlettel, 720 liter űrtartalmú 100-W két fűtő-csőkígyós melegvíz-tárolóval, 35 literes tágulási tartállyal, 30 liter hőhordozó közeggel, szivattyúállomással, biztonsági szeleppel, rotaméterrel, elzárókkal, mikrobuborék-leválasztóval, Detasol Bspro vezérléssel. | 1 | klt
Munkanem összesen: